## Sheet1
项目名称 | 指标定义 | 单位 | 人群 |  | 数值范围 | 等级说明 | 原因 | 建议 | 本地输出 | 云端输出
心率 | 心率是指正常人安静状态下每分钟心跳的次数，也叫安静心率，一般为60～100次/分，可因年龄、性别或其他生理因素产生个体差异。一般来说，年龄越小，心率越快，老年人心跳比年轻人慢，女性的心率比同龄男性快，这些都是正常的生理现象。 | 次/min | 静息状态 | 10岁及以上儿童，成人 | 60-100 | 正常 |  | 继续保持健康生活！
[5 empty] | 小于60 | 心动过缓，可能有头晕、乏力、倦怠、精神差的症状，运动员或家族遗传一般无异常。 | 常见于运动员或家族遗传，其他原因包括心脏供血不足，局部微循环异常，窦房结、房室结起搏功能异常等。 | 应实时监测自身的心率变化情况，如果出现头晕、乏力、晕厥的症状请及时就诊。 | 支持 | 支持
[5 empty] | 大于100 | 心动过速，如果心跳过快以至于不能维持有效的血液循环时，可能出现心慌、气短、乏力等症状。 | 常见原因包括运动、饮酒、吸烟及情绪激动等生理因素，以及感染、发热、贫血、缺氧等病理因素。 | 请于静息状态下测量，戒烟戒酒；增加有氧运动，例如慢跑、打太极等；少熬夜、避免过度劳累；如果存在病理因素请及时就医。
血氧饱和度 | 血氧饱和度是血液中被氧结合的氧合血红蛋白的容量占全部可结合的血红蛋白容量的百分比，即血液中血氧的浓度，它是呼吸循环的重要生理参数。 | 百分比 | 成人 |  | 95-99 | 正常 |  | 继续保持健康生活！ | 支持 | 支持
[5 empty] | 小于95 | 血氧饱和度较低，轻度缺氧无明显症状，如果低于90可能出现呼吸不畅，四肢乏力，头晕以及胸闷等症状。 | 呼吸系统或心血管系统可能存在异常，长时间低氧会对神经系统及身体器官造成损伤。 | 增加有氧运动，例如慢跑、打太极等；戒烟戒酒；吃富含维生素和铁的菜花、菠菜等绿叶蔬菜的健康饮食，避免由于贫血造成血氧不足。
微循环 | 微循环是血管弹性的一种表现形式，血管弹性是维持血管正常生理功能的重要特性，人体血液循环的脉动性就是血流与弹性血管壁持续作用的结果。如果血管弹性下降，将会对心血管系统产生多方面的影响。 | 百分比 | 成人 |  | 大于79 | 正常 |  |  | 支持 | 支持
[5 empty] | 70-79 | 血管指数较低，处于亚健康状态，容易出现疲乏无力、情绪低落、睡眠质量差等症状。 | 处于亚健康状态，常见原因包括疲劳、虚弱、脂肪摄入过量、缺乏运动等。 | 低盐低脂饮食；少熬夜、避免过度劳累；增加有氧运动，例如慢跑、打太极等
[5 empty] | 低于70 | 血管指数过低，处于亚健康状态，容易出现疲乏无力、情绪低落、睡眠质量差等症状。 | 可能对心血管系统产生多方面的影响，容易诱发局部微循环障碍。 | 少熬夜、避免过度劳累；低盐低脂饮食；戒烟戒酒；增加有氧运动，例如慢跑、打太极等
收缩压（高压） | 心室收缩时，主动脉压急剧升高 ，在收缩期的中期达到最高值，这时的动脉血压值称为收缩压，也称为“高压”。 | mmHg | 成人 （收缩压/舒张压） |  | 小于90/60 | 血压较低，生理性低血压无明显症状；病理性低血压容易出现头晕乏力，眼黑肢软，严重时会出现昏厥的症状。 | 低血压是指体循环动脉压力低于正常的状态，根据病因可分为生理性和病理性低血压，根据起病形式可分为急性和慢性低血压。 | 少熬夜、避免过度劳累；注意补充营养；增加有氧运动，例如慢跑、打太极等 | 支持 | 支持
[5 empty] | 90-140/60-90 | 正常 |  | 继续保持健康生活！
舒张压（低压） | 心室舒张时，主动脉压下降，在心舒末期动脉血压的最低值称为舒张压，也称为“低压”。 |  |  |  | 大于140/90 | 血压较高，轻度时没有明显的症状，随着血压持续升高，可能出现头晕、头痛、颈项板紧、疲劳、心悸等症状。 | 精神紧张，高钠盐、低钾饮食，大量饮酒等。 | 调节饮食，补钾排钠，增加粗粮摄入；定期测量血压，注意别在运动后测量血压，运动后血压升高是正常现象。
心率变异性HRV | 心率变异性(HRV)是指逐次心跳周期差异的变化情况，它含有神经体液因素对心血管系统调节的信息，从而判断其对心血管等疾病的病情及预防，可能是预测心脏性猝死和心律失常性事件的一个有价值的指标。 | ms | 成人 |  | 22-120 | 正常 |  | 继续保持健康生活！ | 支持 | 支持
[5 empty] | 小于22 | 心率变异性偏低，交感神经受到刺激而活跃，可能导致心跳加速，血压升高，胃肠蠕动减慢等症状。 | 心脏自主神经调节功能较差，长期偏低会增加心血管疾病风险。 | 少熬夜、避免过度劳累；避免精神压力过大；增加有氧运动，例如慢跑、打太极等
[5 empty] | 大于120 | 心率变异性偏高，可能存在心律失常。 | 心律失常或者测量过程操作不当可能导致心率变异性偏高。 | 注意使用正确的测量方法；少熬夜、避免过度劳累；避免精神压力过大；增加有氧运动，例如慢跑、打太极等
心律失常 | 心律失常是由于窦房结激动异常或激动产生于窦房结以外，激动的传导缓慢、阻滞或经异常通道传导，即心脏活动的起源和（或）传导障碍导致心脏搏动的频率和（或）节律异常。 | 有/无 | 成人 |  | 无 | 正常 |  | 继续保持健康生活！ | 不支持 | 支持
[5 empty] | 有 | 可能存在心律失常，轻度心律失常无明显症状，较严重的可能引起心悸，胸闷，头晕，低血压，出汗等症状。 | 主要由于心脏活动的起源或传导障碍导致心脏搏动的频率或节律发生异常。 | 若多次测量后仍有心律失常现象，请到正规医院检查，同时保持作息规律，避免剧烈运动等。
呼吸频率 | 呼吸频率为一种形容每分钟呼吸的次数的医学术语，胸部的一次起伏就是一次呼吸，即一次吸气一次呼气。每分钟呼吸的次数称为呼吸频率。人体通过呼吸而吸进氧气、呼出二氧化碳，从而维持正常的生理功能。 | 次 | 成人 |  | 12-20次/分钟 | 正常 |  | 继续保持健康生活！ | 不支持 | 支持
[5 empty] | 大于20次/分钟 | 呼吸过速，成人呼吸频率超过20次/分钟 | 常见原因包括剧烈运动、情绪激动、过度紧张等生理因素，以及发热、疼痛、呼吸系统疾病等病理因素。 | 请于静息状态下测量；开放气道、改善通气和供氧；如果存在病理因素请及时就医。
[5 empty] | 小于12次/分钟 | 呼吸过缓，成人呼吸频率低于12次/分钟 | 常见原因包括心肺功能较强、家族遗传等生理因素，以及药物作用、呼吸系统疾病等病理因素。 | 心肺功能较强者请继续保持；去除引起呼吸过缓的部分可能因素；如果存在病理因素请及时就医。
疲劳状态 | 疲劳又称疲乏，是主观上一种疲乏无力的不适感觉，客观上可能会在同等条件下，失去其完成原来所从事的正常活动或工作能力。 |  | 成人 |  | 大于25 | 正常 |  | 继续保持健康生活！ | 支持 | 支持
[5 empty] | 15-25 | 轻度疲劳，表现为神疲乏力、注意力不集中、专注力差或者精神焦虑、紧张等。 | 常见于工作、学习任务重，或者运动过量、睡眠不足等生理性疲劳，或者心理焦虑、悲观压抑等心理性疲劳 | 保证睡眠充足，补充营养，注意劳逸结合，以及调节心情，疏解压力，增加跑步、打太极等有氧运动等
[5 empty] | 小于25 | 过度疲劳，表现为周身乏力、记忆力减退、情绪波动较大以及睡眠质量较差等。 | 常见于工作、学习任务重，或者运动过量、睡眠不足等生理性疲劳，或者心理焦虑、悲观压抑等心理性疲劳 | 保证睡眠充足，补充营养，注意劳逸结合，以及调节心情，疏解压力，增加跑步、打太极等有氧运动等
心率散点图 | 心率散点图是采用非线性分析和计算机技术将长时间记录的心率数据转换成的数据高密度、集中表达的图形，是海量心率数据分析，尤其是动态心率分析的实用新技术新方法。 |  | 成人 |  |  | 临床医生在诊断时，仅需要通过浏览图形，观察分析图形分布数目、形状及B线斜率等就可以准确区分心房扑动、室上性早搏、持续和发作性心房颤动、持续心房颤动伴室性早搏等心脏疾病。 |  |  | 不支持 | 支持